## Лист1
Данные о поставщиках топлива, характеристиках топлива, используемое на ДЭС
№ п/п | Местоположение ДЭС | Поставщик, завод изготовитель | Марка топлива | Характеристика топлива
1 | п. Терней | ООО "ТЭП", ОАО "Тернейлес", ООО "Северное Приморье"/Хабаровский НПЗ, Комсомольский НПЗ | Дизельное топливо, топливо судовое маловязкое | с массовой долей серы не более 0,2%, с температурой застывания не выше ( -10°С), с кинематической вязкостью при 20°С не более 5-7 мм²/с, плотностью при 15°С 0,816-0,876 кг/м³, остальные качественные показатели согласно ГОСТу 305-82 (дизельное топливо), ТУ 38.101567-2014 (топливо судовое маловязкое вид 1), СТО 85778267-002-2014 (топливо судовое дистиллятное DMF вид 1)
2 | п. Малая Кема
3 | п. Амгу
4 | п. Максимовка
5 | п. Усть-Соболевка
6 | п. Светлая
7 | п. Перетычиха
8 | п.Единка
9 | п. Самарга
10 | п. Агзу
11 | с. Мартынова Поляна | ООО "ТЭП"/Комсомольский НПЗ | топливо судовое маловязкое | с массовой долей серы не более 0,2%, с температурой застывания не выше ( -10°С), с кинематической вязкостью при 20°С не более 7 мм²/с, плотностью при 20°С не более 0,860 кг/м³, остальные качественные показатели согласно ТУ 38.101567-2014 (топливо судовое маловязкое вид 1), СТО 85778267-002-2014 (топливо судовое дистиллятное DMF вид 1)
12 | с. Поляны
13 | с. Дальний Кут
14 | с. Дерсу
15 | с. Лимонники
16 | с. Метиоритное