## 2012
Информация о наличии резерва мощности систем теплоснабжения,
эксплуатируемых КГУП " Примтеплоэнерго" в 2012году.
Филиал, тепловой район | Муниципальное образование | 2012 год
|  | 1кв. | 2кв. | 3 кв. | 4 кв.
Резерв мощности систем теплоснабжения, Гкал/час.
Артёмовский | Артёмовский ГО | 18.638 | 18.638 | 18.638 | 19.73
Шкотовский | Шкотовский МР | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 25.67
Надеждинский | Надеждинский МР | 42.495 | 42.495 | 42.495 | 41.57
Хасанский | Хасанский МР | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.45
Михайловский | Михайловский МР | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 60.7
Пограничный | Пограничный МР | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 3.63
Октябрьский | Октябрьский МР | 19.0624 | 19.0624 | 19.0624 | 16.92
Хорольский | Хорольский МР | 26.152 | 26.152 | 26.152 | 38.1
Спасск-1 | г.Спасск - Дальний | 208.98 | 208.98 | 208.98 | 118.71
Спасск-2 | Спасский МР | 23.84 | 23.84 | 23.84 | 18.58
Черниговский | Черниговский МР | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 39.9
Ханкайский | Ханкайский МР | 27.203 | 27.203 | 27.203 | 28.38
Арсеньевский | Арсеньевский ГО | 172.19 | 172.19 | 172.19
Анучинский | Анучинский МР | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 5.65
Яковлевский | Яковлевский МР | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 10.94
Дальнегорский | Дальнегорский ГО | 344.42 | 344.42 | 344.42 | 344.42
Кавалеровский | Кавалеровский МР | 54.04 | 54.04 | 54.04 | 54.04
Ольгинский | Ольгинский МР | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 8.85
Чугуевский | Чугуевский МР | 45.38 | 45.38 | 45.38 | 39.324
Находкинский | Находкинский ГО | 424.612 | 424.612 | 424.612 | 269.62
Партизанский | Партизанский ГО | 42.6117 | 42.6117 | 42.6117 | 48.1087
Вл.-Александровский | Партизанский МР | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 4.19
Лазовский | Лазовский МР | 26.864 | 26.864 | 26.864 | 15.788
Фокино | ЗАТО г. Фокино | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 109.85
Лесозаводский | Лесозаводский ГО | 86.473 | 86.473 | 86.473 | 65.13
Дальнереченск | Дальнереченский ГО | 25.019 | 25.019 | 25.019 | 22.68
Дальнереченск | Дальнереченский МР | 6.652 | 6.652 | 6.652 | 8.103
Пожарский | Пожарский МР | 30.8472 | 30.8472 | 30.8472 | 33.73
Северный | Красноармейский МР | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.18
Горноключевской | Кировский МР | 81.608 | 81.608 | 81.608 | 52.739